UAB „VARĖNOS VANDENYS“ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

1. lentelė

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1380003 |  |  | 3380002 |  |  |  | Varėnos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data | Mėginio ėmimo laikas | Mėginio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempe ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi- nimas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025 04-16 iki 2025 04-17 2025 04-16 iki 2025 04-17 2025 05-18 iki 2025 05-19 2025 05-18 iki 2025 05-19 2025 06-16 iki 2025 06-17 2025 06-16 iki 2025 06-17 | 9:00 iki 9:00 9:00 iki 9:00 9:00 iki 9:00 9:00 iki 9:00 9:00 iki 9:00 9:00 iki 9:00 | prieš valymą po valymo prieš valymą po valymo prieš valymą po valymo | 30 32 29 89 | 1030 1000 930 1130 | 29450 31370 31390 92210 |  | 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 | 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1008 1109 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1008 1109 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1008 1109 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1008 1109 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1008 1109 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1008 1109 9003 | pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai riebalai sulfatai pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai riebalai sulfatai pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai riebalai sulfatai pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai riebalai sulfatai pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai riebalai sulfatai pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai riebalai sulfatai di(2-etilheksil)ftalatas | 7,5 94,0 430,0 690 58,400 < 0,007 < 0,002 68,200 5,930 8,680 261,00 2,860 0,24 27,0 28,7 7,4 < 1,5 7,8 12,2 2,050 0,011 0,020 4,060 0,490 0,660 231,00 < 0,059 0,12 3,0 26,7 7,1 102,0 360,0 499 67,200 < 0,007 < 0,002 83,800 5,800 7,220 230,00 5,520 0,09 27,0 34,5 7,2 < 1,5 1,3 11,3 0,240 1,760 0,058 3,010 0,080 0,210 220,00 < 0,059 < 0,094 2,0 28,4 7,1 120,0 370,0 621 62,100 < 0,007 < 0,002 77,700 6,430 10,200 281,00 3,180 0,26 22,0 49,9 7,2 2,0 3,7 22 4,480 0,007 0,005 5,720 1,200 1,400 234,00 < 0,059 0,11 3,0 41,3 < 0,050µg | LST ISO 10523:2012. Vandens kokybė. pH nustatymas Patvirtinta LR AAD 1994 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.31 Patvirt. LR AM 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-412 LAND 46:2007. Vandens kokybė. Skendinčių medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas. Patvirt. LR AM 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr.D1-655 LAND 47-2:2007. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per N parų nustatymas. Neskiestų mėginių metodas.LAND 47-1:2007. Vandens kokybė. BDS per N parų nust. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarban-ido metodas. Patvirt. LR AM 2006 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr.D1-579 LAND 83-2006. Vandens kokybė. Cheminio deguonies suvartojimo nustatymas. Patvirtinta LR AM 2000 m. lapkričio 6 d.įsakymu Nr. 485 LAND 38-2000. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. Rankinis spektromet-rinis metodas. Patvirt. LR AM 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-232 LAND 65-2005. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. Spektrometrinis metodas. Patvirtinta LR AM 2000 m. lapkričio 6 d įsakymu Nr. 485 LAND 39-2000. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas. Patvirt. LR AM 2006 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr.D1-578 LAND 84-2006.Vandens kokybė. Kjeldalio azoto nustatymas. Mineralizavimo selenu metodas. Patvirtinta LR AM 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 624 LAND 58-2003. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis met. su amonio molibdatu. Patvirtinta LR AM 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 624 LAND 58-2003. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas vartojant amonio molibdatą. Patvirtinta LR AM 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.D1- 713 LAND 63-2004. Vandens kokybė. Chloridų kiekio nustatymas. Moro metodas. LST EN ISO 903:2000.Vandens kokybė. Anijoninių paviršiaus aktyvių medžiagų nustatymas matuojant metileno mėlio rodiklį. LAND 61:2003. Vandens kokybė. Dujų chromotografijos metodas naftos produktų koncentracijai nustatyti. Patvirtint. LR AAD 1994 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 31 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 d. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 Žiūrėti lentelės pradžią Žiūrėti lentelės pradžią Žiūrėti lentelės pradžią Žiūrėti lentelės pradžią Žiūrėti lentelės pradžią LST EN ISO 18856:2005 | 1AT-281 2011 03 31 LA.176-01 | UAB „Dzūkijos vandenys“ UAB „Vandens tyrimai“ | NP-399-25 NP-400-25 NP-506-25 NP-507-25 NP-635-25 NP-634-25 250618MV235 |

2. lentelė

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1380053 |  |  | 3380017 |  |  |  | PV NT NVĮ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data | Mėginio ėmimo laikas | Mėginio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempe ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi- nimas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025 06-25 2025 06-25 | 10:50 10:40 | prieš valymą po valymo | II ketv. |  | 33048 |  | 13,0 12,0 | 1001 1004 1003 1204 1001 1004 1003 1204 | pH skendinčios medžiagos BDS7 naftos produktai pH skendinčios medžiagos BDS7 naftos produktai | 6,7 4,0 4,9 0,13 6,8 3,0 6,5 0,13 | Žiūrėti 1 lentelės pradžią Žiūrėti 1 lentelės pradžią | 1AT-281 2011 03 31 | UAB „Dzūkijos vandenys“ | NP-658-25 NP-659-25 |

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1380061 |  |  |  |  |  |  | PV NT IŠLEISTUVAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data | Mėginio ėmimo laikas | Mėginio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempe ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi- nimas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025 06-25 | 11:20 | po valymo | II ketv. |  | 3825 |  | 12,0 | 1001 1004 1003 1204 | pH skendinčios medžiagos BDS7 naftos produktai | 7,1 3,0 4,0 < 0,094 | Žiūrėti 1 lentelės pradžią | 1AT-281 2011 03 31 | UAB „Dzūkijos vandenys“ | NP-660-25 |

3. lentelė

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1380006 |  |  | 3380005 |  |  |  | Gudžių NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data | Mėginio ėmimo laikas | Mėginio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempe ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi- nimas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025 04-03 2025 04-03 | 09:20 09:10 | prieš valymą po valymo | 87 | 8,2 | 1341,6 |  | 3,0 3,0 | 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 | pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai | 7,4 480,0 300,0 412 15,500 0,230 0,040 26,000 1,870 4,270 143,00 6,310 0,18 7,4 < 1,5 11,0 44,4 12,900 0,260 0,006 17,700 1,090 1,710 152,00 < 0,059 0,13 | Žiūrėti 1 lentelės pradžią Žiūrėti 1 lentelės pradžią | 1AT-281 2011 03 31 | UAB „Dzūkijos vandenys“ | NP-355-25 NP-356-25 |

4. lentelė

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1380010 |  |  | 3380009 |  |  |  | Matuizų NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data | Mėginio ėmimo laikas | Mėginio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempe ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi- nimas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025 04-03 2025 04-03 2025 06-17 | 08:10 08:00 11:20 | prieš valymą po valymo po valymo | 87 43 | 53 55 | 6191 4884 |  | 3,0 2,0 4,9 | 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1001 1003 1004 1120 1121 1201 1203 | pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai pH permanganatinė oksidacija BDS7 skendinčios medžiagos nitratinis azotas nitritinis azotas Kjeldalio azotas bendras azotas bendras fosforas | 7,4 270,0 960,0 1367 80,900 < 0,007 < 0,002 110,000 7,180 11,100 95,00 5,410 0,26 7,4 < 1,5 5,7 36,4 0,330 4,970 0,079 5,370 0,090 0,180 102,00 < 0,059 0,12 7,5 12 ± 1,0 8,8 ± 0,7 23,0 ± 3,0 0,25 ±0,03 0,015 ± 0,002 27,0 ± 1,0 27,0 1,44± 0,13 | Žiūrėti 1 lentelės pradžią Žiūrėti 1 lentelės pradžią LST EN ISO 10523:2012 UM, 1 dalis ISO 5815-1:2019, išskyrus p.9.6.1, A priedas LST EN 872:2005 LST EN ISO 7890-3:1998 LST EN 26777:1999 LST EN 25663:2000, išskyrus 11 p. SVP ATD/1-19:2024 LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. | 1AT-281 2011 03 31 LA. 01.064 | UAB „Dzūkijos vandenys“ AAA ATD Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius | NP-353-25 NP-354-25 N106-2025-102 |

5. lentelė

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1380011 |  |  | 3380010 |  |  |  | Merkinės NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data | Mėginio ėmimo laikas | Mėginio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempe ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi- nimas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025 05-05 2025 05-05 2025 06-17 | 10:00 09:50 10:30 | prieš valymą po valymo po valymo | 90 43 | 68 85 | 6046 3148 |  | 6,0 5,0 4,9 | 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1001 1003 1004 1120 1121 1201 1203 | pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai pH permanganatinė oksidacija BDS7 skendinčios medžiagos nitratinis azotas nitritinis azotas Kjeldalio azotas bendras azotas bendras fosforas | 7,8 236,0 470,0 671 120,000 < 0,007 < 0,002 159 11,100 13,450 308,00 4,470 0,20 7,8 16,0 12,0 50 32,700 0,370 0,099 36,1 4,300 5,000 117,00 0,110 0,12 7,8 ± 0,02 12,0 ± 1,0 8,1 ± 0,7 21,0 ± 2,0 0,27 ±0,03 0,012 ± 0,002 37,0 ± 2,0 37,0 ±7,0 1,02± 0,09 | Žiūrėti 1 lentelės pradžią Žiūrėti 1 lentelės pradžią LST EN ISO 10523:2012 UM, 1 dalis ISO 5815-1:2019, išskyrus p.9.6.1, A priedas LST EN 872:2005 LST EN ISO 7890-3:1998 LST EN 26777:1999 LST EN 25663:2000 LST EN 26777:1999; LST ISO 7890:3-1998; LST EN 25663:2000 LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. | 1AT-281 2011 03 31 LA. 01.064 | UAB „Dzūkijos vandenys“ AAA ATD Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius | NP-439-25 NP-440-25 N106-2025-101 |

6. lentelė

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1380014 |  |  | 3380013 |  |  |  | Panočių filtracijos laukai be išleidimo |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data | Mėginio ėmimo laikas | Mėginio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempe ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi- nimas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025 06-03 2025 06-03 2025 06-17 | 09:50 09:40 12:30 | prieš valymą po valymo po valymo | 68 14 | 4,0 5,0 | 298 62 |  | 14,0 14,0 4,9 | 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1008 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1008 1001 1003 1004 1120 1121 1201 1203 | pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai riebalai pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai riebalai pH permanganatinė oksidacija BDS7 skendinčios medžiagos nitratinis azotas nitritinis azotas Kjeldalio azotas bendras azotas bendras fosforas | 7,4 420,0 380,0 572 52,200 < 0,007 < 0,002 85,300 10,300 14,200 123,00 0,720 0,24 19,0 7,7 17,0 42,0 210 32,000 0,071 0,061 37,600 5,660 7,910 79,40 < 0,059 0,14 4,0 7,6 ± 0,2 15,0 ± 2,0 22,0 ± 1,8 66 ± 7,0 0,24 ±0,03 0,088 ± 0,012 47,0 ± 2,0 49,0 ± 9,0 6,62 ± 0,6 | Žiūrėti 1 lentelės pradžią Žiūrėti 1 lentelės pradžią LST EN ISO 10523:2012 UM, 1 dalis ISO 5815-1:2019, išskyrus p.9.6.1, A priedas LST EN 872:2005 LST EN ISO 7890-3:1998 LST EN 26777:1999 LST EN 25663:2000 LST EN 26777:1999; LST ISO 7890:3-1998; LST EN 25663:2000 LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. | 1AT-281 2011 03 31 LA. 01.064 | UAB „Dzūkijos vandenys“ AAA ATD Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius | NP-571-25 NP-572-25 N106-2025-103 |

7. lentelė

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1380009 |  |  | 3380008 |  |  |  | Perlojos NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data | Mėginio ėmimo laikas | Mėginio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempe ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi- nimas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025 04-17 2025 04-17 | 09:20 09:10 | prieš valymą po valymo | 87 | 10 | 1087 |  | 8,0 5,0 | 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 | pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai | 7,6 260,0 590,0 1007 121,000 0,009 <0,002 283,00 11,000 16,000 121,00 9,980 0,23 6,7 5,0 9,5 77,3 7,040 58,800 7,500 96,300 10,000 11,800 128,00 0,190 < 0,094 | Žiūrėti 1 lentelės pradžią Žiūrėti 1 lentelės pradžią | 1AT-281 2011 03 31 | AB „Dzūkijos vandenys“ | NP-401-25 NP-402-25 |

8. lentelė

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1380007 |  |  | 3380006 |  |  |  | Vilkiautinio NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data | Mėginio ėmimo laikas | Mėginio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempe ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi- nimas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025 05-05 2025 05-05 | 08:50 08:40 | prieš valymą po valymo | 141 | 15,0 | 1887 |  | 7,0 5,0 | 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 | pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai | 7,0 752,0 150,0 513 25,400 0,023 0,043 33,900 3,710 4,450 103,00 2,860 0,27 7,0 3,7 4,4 29 2,840 35,400 0,300 44,600 4,930 5,050 163,00 0,110 0,15 | Žiūrėti 1 lentelės pradžią Žiūrėti 1 lentelės pradžią | 1AT-281 2011 03 31 | UAB „Dzūkijos vandenys“ | NP-435-25 NP-436-25 |

9. lentelė

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1380005 |  |  | 3380004 |  |  |  | Vydenių NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data | Mėginio ėmimo laikas | Mėginio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempe ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi- nimas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025 06-25 2025 06-25 | 09:40 09:30 | prieš valymą po valymo | 61 | 8,0 | 374 |  | 11,0 6,0 | 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 | pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai | 7,2 120,0 130,0 226 51,000 0,160 0,018 67,200 4,790 6,500 36,90 2,980 0,32 7,1 5,4 6,9 29 6,180 4,700 0,082 11,000 3,020 4,200 58,10 0,240 0,14 | Žiūrėti 1 lentelės pradžią Žiūrėti 1 lentelės pradžią | 1AT-281 2011 03 31 | UAB „Dzūkijos vandenys“ | NP-661-25 NP-662-25 |

10. lentelė

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1380034 |  |  | 3380016 |  |  |  | Naujųjų Valkininkų NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data | Mėginio ėmimo laikas | Mėginio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempe ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi- nimas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025 06-03 2025 06-03 | 11:05 11:00 | prieš valymą po valymo | 68 | 57 | 4139 |  | 7,0 5,0 | 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 | pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai | 7,3 130,0 250,0 543 88,400 < 0,007 < 0,002 111,00 9,290 12,800 303,00 3,310 0,23 7,4 8,0 5,4 20,2 11,800 0,310 0,180 15,700 2,630 3,680 190,00 < 0,059 0,15 | Žiūrėti 1 lentelės pradžią Žiūrėti 1 lentelės pradžią | 1AT-281 2011 03 31 | UAB „Dzūkijos vandenys“ | NP-569-25 NP-570-25 |

11. lentelė

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1380063 |  |  | 3380029 |  |  |  | Puodžių NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data | Mėginio ėmimo laikas | Mėginio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempe ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi- nimas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025 05-19 2025 05-19 | 10:10 10:05 | prieš valymą po valymo | 90 | 7,0 | 599 |  | 5,0 5,0 | 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204 | pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai pH skendinčios medžiagos BDS7 ChDScr amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai | 7,8 130,0 340,0 617 174,000 0,020 < 0,002 197,000 12,600 19,000 135,00 4,290 0,27 7,9 4,0 3,0 50 0,190 5,000 0,062 7,270 0,670 0,810 126,00 0,069 < 0,094 | Žiūrėti 1 lentelės pradžią Žiūrėti 1 lentelės pradžią | 1AT-281 2011 03 31 | UAB „Dzūkijos vandenys“ | NP-511-25 NP-512-25 |

Parengė     _Audronė Vaičaitienė, ( 8 310 ) 31 673___

(Vardas ir pavardė, telefonas)

_         Direktorius                  		        _________________	  ___Eimantas Kirkliauskas___	____2025-07-14_____

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)         (parašas)	         (Vardas ir pavardė)                                    (Data)